## Slide 1
Програмна система для управління вентиляційними системами
Хижняк Дмитро Станіславович
ПЗПІ-22-10 Керівник:
доцент кафедри ПІ
Лещинська Ірина Олександрівна
18 липня 2026
Notes: Добрий день, шановні члени екзаменаційної комісії. Тема моєї кваліфікаційної роботи: програмна система для управління вентиляційними системами.
У роботі розроблено AirSense. Це програмна система, яка збирає дані про мікроклімат у приміщенні та допомагає керувати вентиляцією. Далі покажу, чому виникає така задача, як побудовано систему і як перевірено її роботу.
Роботу виконав Хижняк Дмитро, група ПЗПІ-22-10. Керівник роботи: доцент кафедри програмної інженерії Лещинська Ірина Олександрівна.

## Slide 2
Мета роботи: створити керовану програмну систему для вентиляції
Розробка має закрити повний цикл: приймання телеметрії, аналіз стану приміщення, керування пристроями, інтерфейс оператора та демонстрацію без фізичного стенда.
Аналіз
• предметна галузь
• проблеми та аналоги
• межі застосування
Проєктування
• UML-моделі
• архітектура сервісів
• модель даних
Реалізація
• web та mobile
• MQTT і backend
• AI та симулятор
Перевірка
• модульні тести
• ручні сценарії
• демо-стенд
Підсумок
AirSense поєднує моніторинг мікроклімату, автоматизацію вентиляції, прогнозування та відтворюване розгортання.
2
Notes: Мета роботи полягає у створенні керованої програмної системи для вентиляції. Йдеться не лише про показ значень на екрані, а про повний шлях даних: від вимірювання в кімнаті до рішення щодо роботи вентиляції.
Спочатку я коротко розглянемо предметну галузь і наявні рішення. Потім вимоги, архітектуру, реалізацію, перевірку та результат роботи.

## Slide 3
У вентиляції важливо бачити стан приміщення, а не лише поріг CO2
Що вимірюється
• CO2 як індикатор повітрообміну
• температура і вологість
• стан вентиляційних пристроїв
Що ускладнює керування
• інерційність зміни параметрів
• різні кімнати та сценарії
• потреба у швидкій реакції
Що потрібно користувачу
• зрозумілий стан кімнат
• ручний та автоматичний режим
• сповіщення і перегляд історії
Підсумок
Потрібна програмна система, яка працює з кількома параметрами мікроклімату та залишає кінцеве керування у доменній логіці автоматизації.
3
Notes: Спочатку коротко про предметну галузь. Вентиляція впливає на стан повітря в кімнаті, тому для її керування недостатньо бачити лише одне число.
Наприклад, порогове значення CO2 може показати, що повітря потребує оновлення, але воно не пояснює повну ситуацію. Для цього система також враховує температуру, вологість і поточний стан вентиляційного пристрою.
Ці показники змінюються поступово, а різні кімнати використовують по-різному. Тому користувачу потрібні не тільки поточні значення, а й історія, сповіщення та можливість обрати ручний або автоматичний режим вентиляції.

## Slide 4
Існуючі рішення не закривають нішу гнучкої вентиляційної системи
Тип рішення
Сильна сторона
Обмеження
Висновок для AirSense
BMS-платформи
керують великою інфраструктурою
надмірні для невеликих об'єктів
потрібен легший доменний контур
Розумний будинок
швидке підключення пристроїв
менше уваги до вентиляції
важлива модель кімнат і пристроїв
Моніторинг повітря
добре показує історію вимірювань
не завжди керує вентиляцією
потрібні дії, прогнози і ролі
Підсумок
AirSense зосереджується на вентиляції, телеметрії та керуванні, а не на загальному керуванні будівлею.
4
Notes: Після аналізу самої задачі було розглянуто наявні програмні аналоги. Їх можна умовно поділити на три групи.
До BMS-платформ належать Siemens Desigo CC та Schneider Electric EcoStruxure Building Operation. Вони об'єднують багато інженерних систем цілої будівлі, але для окремих кімнат або невеликих об'єктів часто складніші, ніж потрібно. Прикладом платформи розумного будинку є Home Assistant. Вона зручна для підключення пристроїв, проте вентиляція для неї зазвичай лише одна з багатьох функцій.
Окремий підхід представляє Airthings. Такі системи добре показують вимірювання повітря, але не завжди охоплюють керування вентиляцією. Тому AirSense зосереджується на зв'язку між телеметрією, станом вентиляції, прогнозом і діями користувача.

## Slide 5
Вимоги зібрані навколо реальних сценаріїв роботи
Функціональні
• кімнати, датчики, пристрої
• графіки та історія параметрів
• правила і AI-режим вентиляції
Нефункціональні
• авторизація через JWT
• рольове розмежування доступу
• контейнеризація і масштабування
Демонстраційні
• імітація роботи сенсорів
• звичайний MQTT-потік
• налаштування сценарію кімнат
Web
оператор бачить стан, змінює налаштування, керує режимами
Mobile
користувач переглядає стан і отримує push-сповіщення
5
Notes: Висновки аналізу стали основою вимог до програмної системи. Насамперед користувач має бачити кімнати, датчики та вентиляційні пристрої, переглядати історію показників і налаштовувати правила роботи вентиляції.
Окремо задано вимоги до доступу. Не всі користувачі можуть змінювати налаштування або керувати пристроями, тому система використовує авторизацію і ролі. Також важливо, щоб компоненти можна було розгортати окремо та масштабувати за потреби.
Для демонстрації без фізичного обладнання передбачено імітацію роботи сенсорів. Вона надсилає звичайні MQTT-повідомлення, тому система обробляє їх так само, як дані від реальних пристроїв. Основним робочим місцем є web-інтерфейс, а mobile-клієнт дає змогу переглядати стан і отримувати сповіщення.

## Slide 6
Досліджені підходи вплинули на архітектуру AirSense
Якість повітря
• CO2 як індикатор вентиляції
• температура і вологість як контекст
IoT-передача
• MQTT для легких повідомлень
• окремі топіки для сенсорів і команд
Прогнозування
• оцінка параметрів наперед
• без прямого MQTT з AI
Підсумок
Програмна система будується як набір доменних сервісів з окремою відповідальністю за телеметрію, автоматизацію, сповіщення, інтерфейс і прогнозування.
6
Notes: Щоб правила керування не будувалися навмання, перед реалізацією було опрацьовано підходи до оцінювання стану повітря, передавання телеметрії та прогнозування.
CO2 використовується як показник того, наскільки вентиляція оновлює повітря в кімнаті. Температура і вологість доповнюють цю оцінку. Для передавання даних обрано MQTT. Це легкий протокол повідомлень, який дає змогу відокремити сенсори від програмної системи.
Прогнозування потрібне, щоб оцінити зміну параметрів на короткий час уперед. При цьому AI-модуль не керує пристроями самостійно. Він повертає результат для подальшого рішення в програмній системі.

## Slide 7
Користувацькі сценарії охоплюють керування і перегляд
Адміністратор
• створює оточення
• налаштовує кімнати
• керує доступом
Оператор
• переглядає параметри
• змінює режими
• працює з планом кімнати
Користувач
• переглядає стан
• отримує сповіщення
• мобільний перегляд
7
Notes: Далі вимоги було перетворено на зрозумілі сценарії для різних ролей. Це визначає, хто і що може робити в системі.
Адміністратор створює оточення, додає кімнати та керує доступом. Оператор працює з поточними параметрами, режимами вентиляції і планом кімнати.
Звичайний користувач переглядає стан, отримує сповіщення та може користуватися мобільним переглядом. Таке розмежування не дає змішувати щоденний перегляд із налаштуваннями, які впливають на роботу вентиляції.

## Slide 8
Стек підібраний під сервісну архітектуру і веб-інтерфейс
Backend
ASP.NET Core, Dapper, Firebase Auth, MQTT
Frontend
Nuxt 3 SSR, PrimeVue, Pinia, Axios
Mobile
Kotlin, Jetpack Compose, Retrofit, FCM
AI
FastAPI, scikit-learn, joblib
Infrastructure
PostgreSQL, Redis, EMQX, Helm, Kubernetes
8
Notes: На цьому слайді зведено технології, з яких складається AirSense. Вони поділені за призначенням, а не є одним великим застосунком.
Серверна частина на ASP.NET Core приймає запити, працює з базою даних і обмінюється повідомленнями через MQTT. Web-клієнт на Nuxt 3 є основним інтерфейсом у браузері, а mobile-клієнт призначений для перегляду стану та сповіщень.
Для прогнозування використано FastAPI та бібліотеки машинного навчання. PostgreSQL зберігає історію, EMQX передає MQTT-повідомлення, а Kubernetes і Helm використовуються для розгортання всіх компонентів.

## Slide 9
Архітектура розділяє телеметрію, автоматизацію та прогнозування
Головний принцип
• AI не публікує MQTT
• команду формує backend
Потік даних
• сенсори і симулятор
• спільний маршрут обробки
Масштабування
• окремі репліки сервісів
• Helm описує стенд
9
Notes: Після вибору технологій було спроєктовано архітектуру. Її головний принцип простий: кожна частина виконує свою роботу.
Телеметрія може надійти від сенсора або від симулятора. Сервіс приймання перевіряє її та зберігає, сервіс автоматизації оцінює стан, а сервіс прогнозування повертає очікувані значення або рекомендацію.
AI-сервіс не надсилає команду вентиляції напряму. Остаточне рішення і MQTT-команду формує backend. Завдяки цьому прогнозний модуль не обходить правила автоматизації та журналювання команд.

## Slide 10
Розгортання виконано через Helm у Kubernetes-середовищі
Демо-стенд
• airsense.yooud.org
• Minikube як стенд показу
Компоненти
• web, api, ingestion, automation
• AI Prediction і симулятор
Інфраструктура
• PostgreSQL, EMQX, Redis
• Ingress для web та API
10
Notes: Щоб усі компоненти працювали як єдина система, їх розгорнуто в Kubernetes. Це середовище, яке запускає сервіси у контейнерах і керує їхньою доступністю.
Helm зберігає опис такого розгортання. Для демонстрації використовується локальний Kubernetes-кластер Minikube.
У кластері окремо працюють web, API, сервіси телеметрії, автоматизації, прогнозування та симулятор. PostgreSQL, EMQX і Redis забезпечують зберігання даних та обмін повідомленнями. Ingress відкриває доступ до web-інтерфейсу і API.

## Slide 11
Модель даних фіксує кімнати, пристрої, телеметрію та керування
Основа
• оточення
• кімнати
• учасники
Телеметрія
• сенсори
• показники
• стан пристроїв
Керування
• правила
• AI-режим
• команди
11
Notes: Для роботи з даними потрібна спільна модель зберігання. Вона показує, що саме пам'ятає програмна система і як ці дані пов'язані.
Оточення об'єднує кімнати та їхніх учасників. У кімнаті є датчики, параметри вимірювання і вентиляційні пристрої. Окремо зберігаються правила автоматизації, налаштування AI-режиму та команди для пристроїв.
Історія сенсорних показників і дані пристроїв зберігаються окремо. Це дозволяє показувати графіки, аналізувати реакцію вентиляції та передавати дані до прогнозного модуля.

## Slide 12
Телеметрія проходить один маршрут від MQTT до керуючої дії
1. Приймання
• повідомлення MQTT
• валідація і запис історії
2. Оцінка
• крива автоматизації
• або AI-режим вентиляції
3. Дія
• запис команди
• публікація у devices/{id}/control
12
Notes: На цьому слайді показано типовий шлях одного вимірювання. Сенсор надсилає MQTT-повідомлення з параметрами кімнати, наприклад з рівнем CO2, температурою або вологістю.
Сервіс телеметрії перевіряє повідомлення та записує його в історію. Після цього сервіс автоматизації порівнює значення з налаштованими правилами або використовує результат AI-режиму.
Якщо вентиляцію потрібно змінити, backend створює команду, зберігає її та публікує в топік devices/{id}/control. Отже, навіть у AI-режимі рішення проходить через доменну логіку програмної системи.

## Slide 13
Інтерфейс показує стан, історію і план кімнати
UI / UX
• ліва навігація
• єдині кнопки
• широкі таблиці
• режими доступу
Web-інтерфейс є основним робочим місцем. Мобільний застосунок залишено для перегляду стану і push-сповіщень.
13
Notes: Технічний потік має бути зрозумілим користувачу, тому основні можливості винесено до web-інтерфейсу. Навігація зліва дає швидкий перехід між оточеннями, кімнатами, даними та налаштуваннями.
На сторінці кімнати користувач бачить поточний стан, графіки за вибраний період, сенсори та вентиляційні пристрої. План кімнати допомагає зрозуміти, де розташовані ці елементи.
Mobile-клієнт не дублює весь web-інтерфейс. Він призначений для перегляду стану та отримання push-сповіщень, коли користувач не працює за комп'ютером.

## Slide 14
Перевірка охопила код, сервіси та користувацькі сценарії
Модульні тести
• доменна логіка
• DTO і права доступу
• live-потік
Smoke-перевірки
• health-endpoints
• готовність pod-ів
• доступність ingress
UI-сценарії
• кімнати і графіки
• план кімнати
• налаштування режимів
Демо-дані
• MQTT-повідомлення
• історія телеметрії
• AI-рекомендації
Перевірено повний цикл роботи: надходження телеметрії, відображення графіків, застосування автоматизації, роботу AI-режиму і доступ до публічного демо-стенда.
14
Notes: Після реалізації програмну систему перевірено на кількох рівнях. Спочатку модульні тести перевірили окремі частини доменної логіки, формат даних і правила доступу.
Далі smoke-перевірки підтвердили, що сервіси запускаються, відповідають на health-запити і доступні через Ingress. Це перевірка того, що розгорнутий стенд працює як єдине ціле.
Ручне тестування повторювало робочі сценарії: перегляд кімнат, графіків, плану та налаштувань режимів. Окремо перевірено демо-дані, тобто надходження MQTT-повідомлень, появу історії та отримання AI-рекомендацій.

## Slide 15
Результат готовий для демонстрації і подальшого розвитку
Що реалізовано
• AirSense
• моніторинг мікроклімату
• керування і сповіщення
Що підтверджено
• web та mobile клієнти
• MQTT оброблення
• Kubernetes-стенд
Що можна розвивати
• калібрування на даних
• фізичні пристрої
• розширення моделі
Підсумок
Мету роботи досягнуто: спроєктовано і реалізовано програмну систему для керування вентиляцією.
Дякую за увагу
15
Notes: У результаті реалізовано AirSense, програмну систему для моніторингу мікроклімату, керування вентиляцією і сповіщень. Підтверджено роботу web та mobile клієнтів, оброблення MQTT-повідомлень і Kubernetes-стенда.
Мету роботи досягнуто: програмну систему спроєктовано, реалізовано і підготовлено до демонстрації. Наступним кроком для практичного використання є підключення фізичних пристроїв і налаштування прогнозної моделі на фактичній телеметрії. Дякую за увагу.